Spektrofotometrické stanovení manganu ve vodách po oxidaci na manganistan

Teorie: Spektrofotometrické stanovení manganu je založeno na kvantitativní oxidaci sloučenin Mn na manganistan peroxodisíranem v prostředí zředěné HNO3 při zvýšené teplotě a za katalytického působení stříbrných iontů. Rušivý vliv železa se odstraní přídavkem kyseliny fosforečné, zákal způsobený vysrážením AgCl přídavkem dusičnanu rtuťnatého.

Úkol: Stanovit koncentraci celkového manganu a rozpustných forem Mn ve vzorcích vod spektrofotometrickou metodou založenou na oxidaci sloučenin Mn na manganistan.

Přístroje a pomůcky: UV/Vis spektrofotometr WPA Lightwave II. Filtry ze skleněných mikrovláken (velikost pórů 0,3 μm). Automatické pipety, běžné chemické sklo, odměrné nádobí a laboratorní vybavení.

Chemikálie: Pro změření kalibrace při spektrofotometrickém stanovení Mn použijeme standardní roztok Mn Astasol® (Analytika, Praha, ČR). Všechna níže uvedená činidla jsou o čistotě p.a. nebo vyšší, všechny pracovní roztoky budou připraveny v deionizované vodě.

Koncentrovaná HNO3 (Penta, Chrudim, ČR).

H3PO4 o koncentraci 4,0 mol/l (Penta, Chrudim, ČR).

AgNO3, 1% roztok (Penta, Chrudim, ČR).

Dusičnan rtuťnatý, roztok o koncentraci 0,025 mol/l.

Peroxodisíran amonný (Penta, Chrudim, ČR).

Pracovní postup: Stanovení rozpustných a nerozpustných forem manganu je založeno na kvantitativní oxidaci sloučenin Mn na manganistan peroxodisíranem v prostředí zředěné kyseliny dusičné při zvýšené teplotě a za katalytického působení stříbrných iontů. Rušivý vliv železa se odstraní přídavkem H3PO4. K 50,0 ml vzorku přidáme 0,50 ml koncentrované HNO3, 0,50 ml H3PO4 (4,0 mol/l) a 0,50 ml 1% roztoku AgNO3. Zákal způsobený vysrážením AgCl odstraníme přídavkem 3,0 ml dusičnanu rtuťnatého (0,025 mol/l). Následně přidáme 0,25 g peroxodisíranu amonného a roztok povaříme 10 min. Po ochlazení na laboratorní teplotu přidáme 0,10 g peroxodisíranu a vzorek doplníme deionizovanou vodou na 50,0 ml. Absorbanci měříme v kyvetě o optické délce 50 mm při vlnové délce 525 nm. Celkový Mn stanovíme v nefiltrovaných vzorcích, rozpustné formy ve vzorcích filtrovaných přes filtry ze skleněných mikrovláken (velikost pórů 0,3 μm).

Vyhodnocení výsledků:

- Proměřte kalibraci v intervalu koncentrací Mn od 0,00 do 10,00 mg/l.

- Proměřte opakovatelnost blanku (desetkrát co nejtěsněji za sebou).

- Proměřte opakovatelnost kalibračního standardu (desetkrát co nejtěsněji za sebou).

- Stanovte celkový Mn a rozpustné formy Mn v neznámých vzorcích vod.

- Určete správnost stanovení Mn pomocí certifikovaného referenčního materiálu (CRM) nebo metodou standardního přídavku (výtěžnost).

- Vyhodnoťte charakteristiky analytické metody (citlivost, meze detekce a stanovitelnosti, lineární dynamický rozsah, korelační koeficient, přesnost, správnost).

- Všechny získané výsledky řádně diskutujte.

Nákup UV/Vis spektrofotometrů WPA Lightwave II byl umožněn díky finanční podpoře Fondu rozvoje vysokých škol, projekt 46/2013.